МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 1 июня 1998 г. N 1408

О СОСТОЯНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ И МЕРАХ ПО ЕЕ УЛУЧШЕНИЮ

Несмотря на принимаемые Минобразованием России и руководством

образовательных учреждений меры, состояние противопожарного режима

на объектах образования продолжает оставаться сложным. По далеко

не полным данным подведомственных образовательных учреждений

высшего профессионального образования и органов управления

образованием субъектов Российской Федерации в 1997 г. на объектах

образования произошло более 900 пожаров со значительным

материальным ущербом и гибелью людей.

Причиной каждого второго пожара является неосторожное

обращение с огнем, каждый четвертый пожар происходит из-за

нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Наиболее неблагоприятная обстановка с пожарами сложилась в

образовательных учреждениях Республики Саха (Якутия), Приморском и

Красноярском краях, Иркутской, Томской, Ростовской, Новосибирской,

Ленинградской, Тюменской, Омской, Пермской и других областях. В

результате пожаров полностью уничтожены огнем здания

образовательных учреждений в Костромской, Тюменской,

Волгоградской, Тамбовской, Кировской, Орловской и других областях.

Неудовлетворительное состояние пожарной безопасности

наблюдается в ряде высших учебных заведений.

Пожары со значительными материальными последствиями произошли

в Ивановском государственном университете, Донском государственном

техническом университете, Архангельском государственном

техническом университете и других вузах.

В Тюменском государственном нефтегазовом университете в

1997 г. в результате пожара уничтожено два строения и погиб один

сотрудник. В марте 1998 г. в Московской государственной академии

нефти и газа пожар уничтожил пять этажей общежития (материальный

ущерб составил около 5 млн. руб. в новом исчислении), погиб

иностранный аспирант, 15 человек получили травмы и ожоги различной

степени тяжести.

Характерными для большинства образовательных учреждений

нарушениями требований пожарной безопасности являются следующие:

неудовлетворительное содержание систем автоматической

противопожарной защиты; отделка стен и потолков, путей эвакуации

сгораемыми материалами; использование запасных выходов для

оборудования вспомогательных помещений; отсутствие необходимого

количества первичных средств пожаротушения и нормативного запаса

воды для пожаротушения; несоблюдение правил при эксплуатации

электрооборудования и сетей, электробытовых приборов, систем

отопления и печей, при проведении ремонтных и сварочных работ;

курение в неустановленных местах.

Руководители образовательных учреждений не уделяют должного

внимания выполнению требований правил пожарной безопасности, а

также осуществлению противопожарных мероприятий, предлагаемых

предписаниями органов государственной противопожарной службы, хотя

большинство из них не требует капитальных затрат. В среднем

мероприятия, указанные в предписаниях органов государственной

противопожарной службы, выполняются на 40 - 45 процентов.

В целях улучшения организации работы по обеспечению пожарной

безопасности в образовательных учреждениях и организациях системы

Минобразования России приказываю:

1. Обратить внимание ректоров Московской государственной

академии нефти и газа А.И. Владимирова, Тюменского

государственного нефтегазового университета Н.Н. Карнаухова на

недостаточную организацию работы по обеспечению пожарной

безопасности на объектах академии и университета.

2. Управлению социального развития и материально -

технического обеспечения (Королькову В.Т.):

2.1. Провести работу в IV квартале 1998 г. по организации

разработки отраслевых правил пожарной безопасности для

образовательных учреждений всех типов и видов системы

Минобразования России.

2.2. Обратиться в установленном порядке к администрациям

субъектов Российской Федерации, где произошло наибольшее число

пожаров, с предложением рассмотреть сложившуюся ситуацию с

состоянием пожарной безопасности в образовательных учреждениях на

расширенном заседании администрации и принять конкретные меры,

направленные на улучшение организации работы по обеспечению

пожарной безопасности в образовательных учреждениях и органах

управления образованием всех уровней.

3. Руководителям образовательных учреждений высшего и среднего

профессионального образования, подведомственных Минобразованию

России:

3.1. Провести в месячный срок проверку состояния пожарной

безопасности в учебных, производственных, административных зданиях

и зданиях социально - бытового назначения образовательных

учреждений высшего и среднего профессионального образования.

Результаты проверки рассмотреть на расширенном заседании

совета ректоров (директоров), дать принципиальную оценку

должностным лицам, уклоняющимся от профилактической работы по

предупреждению пожаров, и разработать план мероприятий по усилению

противопожарного режима в образовательных учреждениях с учетом

выявленных нарушений требований правил пожарной безопасности.

3.2. Провести работу по укреплению службы пожарной

безопасности специалистами и усилить требовательность к работникам

этой службы и руководителям структурных подразделений в отношении

организации работы по пожарной безопасности и по своевременному

выполнению предписаний органов государственного пожарного надзора.

3.3. Регулярно проводить просветительскую и организационную

работу по предупреждению курения среди студентов и работающих в

зданиях образовательного учреждения, их обучению и

инструктированию по пожарной безопасности. Привлекать к

дисциплинарной и материальной ответственности в установленном

порядке лиц, нарушающих правила пожарной безопасности. Запретить

курение в не отведенных для этой цели местах.

3.4. Проинформировать Минобразование России о проделанной

работе не позднее 1 сентября 1998 г., а также о пожарах и

возгораниях, происшедших в первом полугодии текущего года, с

указанием причин и материального ущерба. Своевременно сообщать в

министерство о каждом случае пожара и возгорания.

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием

субъектов Российской Федерации провести анализ состояния пожарной

безопасности в образовательных учреждениях и принять меры,

направленные на улучшение работы по укреплению противопожарного

режима на объектах образования.

5. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за

собой.

Заместитель Министра

Н.ПОДУФАЛОВ